Compte rendu écrit radiodiagnostique

clichés rétrocoronaires, bilan (status)

Dr …………

Chirurgien Dentiste

Date de l’examen :………

Patient :  Nom :…				Prénom :…

Date de naissance :

Examen justifié par :

- détection des caries

- maladies parodontales

- diagnostic endodontique : initial,  cône en place,  de contrôle  (à entourer selon le cas)

- diagnostic pathologique, pré-chirurgical

- surveillance

- diagnostic implantaire unique

- autre :

Procédure utilisée :

Générateur de radiodiagnostic dentaire, distance tube émetteur-patient : 20 cm,

Tension 70 kV*,  intensité 7mA*,   temps d’exposition : … s*

- film analogique

- capteur numérique

- plaque ERLM

- collimation cylindrique 6x6 cm, ou

- collimation secondaire 4x4 cm

- Utilisation d’angulateur

Estimation de la dose efficace par cliché rétroalvéolaire :

0,004 mGy (source : IRSN 2012, rapport PRP-HOM n° 2014-6)

Résultats :

- problèmes constatés :

- examens complémentaires à demander :

- panoramique

- téléradiographie

- tomographie volumique

Fait à ……………

Dr……………

(signature)

*  : à modifier selon les paramètres de votre générateur

- : à cocher selon le cas clinique